## Công trình 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Công trình chính | Năm xây dựng
PTC2_CTRINH_0000010_AG_1 |  |  | ĐD 220kV A Vương - Hòa Khánh (ĐN - VT: 53A-233) | 5 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  |  |  | Truyền tải điện Đà Nẵng | ĐD 220kV A Vương - Hòa Khánh (PTC2) | 2007

## Vị trí 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Góc lái | Khoảng cột | Khoảng néo | Khu vực | Tỉnh | Huyện | Xã | Tuyến đi chung | Hành lang tuyến | Đường vào | Sơ đồ bố trí dây | Đặc điểm địa hình | Kinh độ | Vĩ độ
PTC2_VITRI_0006616_AG_1 |  | PTC2_CTRINH_0000010_AG_1 | ĐD 220kV A Vương - Hòa Khánh (ĐN - VT: 53A-233) | 001 | 1 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | Không | 51 | 60 | V3 - Vùng núi, trung du | Thị trấn Thạnh Mỹ | Huyện Nam Giang | Huyện Nam Giang |  | Đất đồi |  | C/B/A - B/A/C | Đất đồi | 107.843384 | 15.776175

## Giao chéo 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đối tượng giao chéo | Khoảng cách giao chéo (min) | Khoảng cách điểm giao chéo đến vị trí | Thông tin khác | Biển báo giao chéo đường thủy | Biển báo giao chéo đường bộ | Biển cảnh báo an toàn
PTC2_GC_0006616_AG_1 |  | PTC2_VITRI_0006616_AG_1 | 001 | Không | 1 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 01/01/2008 | 2008 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không

## Dây chống sét -Cáp quang 220
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã hiệu dây chống sét/ Cáp quang | Tiết diện | Lực kéo đứt | Hệ số dãn dài | Trọng lượng dây | Điện trở một chiều | Số lượng sợi quang | Vị trí đặt | Dây chống sét/ Dây cáp quang | Số lượng mối nối | Mã hiệu chống rung | Số lượng chống rung | Mã hiệu chuỗi cách điện | Số lượng chuỗi | Số lượng bát/ chuỗi | Mã hiệu cách điện | Mỏ phóng sét | Nối đất | Hộp nối cáp quang | Số lượng bóng cảnh báo hàng không
PTC2_DCS_0006634_AG_1 |  | PTC2_VITRI_0006616_AG_1 | 001 | GW70 | 1 |  | 20/07/2012 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 01/01/2008 |  |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | GW70 | 72.58 | 7830 | 12 | 623 | 2.7 |  |  | Dây chống sét | Không | FG-70G | 5 | NCS-1S | 4 | 1 | XP1-120 | Không | Có | Có

## Dây dẫn 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đường dây | Pha | Mã hiệu dây | Số lượng | Ký hiệu | Đường kính dây | Đường kính lõi | Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): Phần nhôm + Lõi thép | Trong lượng dây | Lực chịu kéo | Điện trở 1 chiều | I max | Loại chống rung | Số lượng chống rung | Số lượng mối nối | Số lượng khung định vị | Số lượng thiết bị cảnh báo | Thông tin khác | Vị trí đặt
NPT.603568 |  | NPT.603567 | 53A - ĐD 220kV A Vương - Hòa Khánh (ĐN - VT: 53A-233) | ACSR 330/43 | 1 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 20/07/2012 | 2008 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh (ĐN - VT: 233-53A) | A | ACSR 330/43 | 2 | 2xACSR 330/43 | 25.2 | 8.4 | 54/2.8 + 7/2.8 |  | 10378 | 0.0869 |  | FG-70 | 2 | Không | 24

## Tiếp đất 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã hiệu nối đất | Số tia | Chiều dài tia | Vật liệu tia | Số cọc | Chiều dài cọc | Khoảng cách các cọc | Vật liệu cọc | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch | Loại nối đất | Điện trở tại thời điểm ban đầu
PTC2_TD_0006616_AG_1 |  | PTC2_VITRI_0006636_AG_1 | 002 | TĐ4x70-24 | 1 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 31/12/2007 | 2008 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | TĐ4x70-24 | 4 | 73 | Thép CT3, 40x4mm | 4 | 73 | 5 | Thép L63x63x6 |  | Kiểu tia cọc phối hợp | 1.3

## Vận hành
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đường dây | Đường dây chính
NPT.603567 |  | PTC2_VITRI_0006616_AG_1 | 001 | 53A - ĐD 220kV A Vương - Hòa Khánh (ĐN - VT: 53A-233) | 1 |  |  |  |  | Vận hành | [9 empty] | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh (ĐN - VT: 233-53A)

## Cột điện 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã hiệu cột | Công dụng cột | Chiều cao | Trọng lượng | Số mạch dây dẫn | Số mạch DCS | Độ rộng chân cột | Móng cột | Loại bulông neo móng | Loại móng | Kè móng | Tường chắn | Mương thoát nước | Đèn cảnh báo hàng không
PTC2_CD_0006616_AG_1 |  | PTC2_VITRI_0006616_AG_1 | 001 | NCP220-6+5 | 1 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành |  |  |  | Vietnam | EVNNPT | 01/01/2008 | 2018 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | NCP220-6+5 | Néo cuối | 35 | 13181.05 | 2 | 2 |  | 4T33-55 | 16BLN-72 | 4T33-55 | Có | Không | Không | Không
0

## Cách điện 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đường dây | Pha | Chức năng | Loại cách điện | Mã hiệu cách điện | Hướng lắp đặt | Mã hiệu chuỗi | Số lượng chuỗi | Số lượng bát\chuỗi | Tải trọng phá hủy | Đường kính ty sứ | Chiều cao bát sứ | Chiều rộng tán sứ | Chiều dài đường rò | Trọng lượng bát sứ | Vòng vầng quang | Mỏ phóng | Mã hiệu tạ bù | Số lượng tạ bù
NPT.605266 |  | NPT.605260 | 163 - ĐD 220kV A Vương - Hòa Khánh (ĐN - VT: 53A-233) | U70FN21 | 921 |  | 01/01/2008 |  |  | Vận hành | [5 empty] | 01/01/2008 | 2008 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | 276 Thạnh Mỹ 220 - 274 Hòa Khánh (ĐN - VT: 233-53A) | C | Chuỗi đỡ | Thủy tinh | U70FN21 | Khác | CD-1-15 | 1 | 15 |  | Không xác định | Không xác định | Không xác định |  | Không xác định |  | 2 | Không xác định | Không