## Công trình 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Công trình chính | Năm xây dựng
PTC2_CTRINH_0000200_AG_3 |  |  | ĐD 500kV Bắc - Nam (ĐN - VT: 1650-1813) | 1 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  |  |  | Truyền tải điện Đà Nẵng | ĐD 500kV Bắc - Nam (PTC2) | 1992

## Vị trí 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Góc lái | Khoảng cột | Khoảng néo | Khu vực | Tỉnh | Huyện | Xã | Tuyến đi chung | Hành lang tuyến | Đường vào | Sơ đồ bố trí dây | Đặc điểm địa hình | Kinh độ | Vĩ độ
PTC2_VITRI_0023893_AG_3 |  | PTC2_CTRINH_0000200_AG_3 | ĐD 500kV Bắc - Nam (ĐN - VT: 1650-1813) | 1650 | 1 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | Không | 424 | 424 | V2 - Núi cao, rừng rậm, đầm lầy | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Huyện Phú Lộc | Thị trấn Lăng Cô |  | Rừng rậm |  | B/A/C | Núi đá | 108.0845 | 16.1892222222222

## Giao chéo 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đối tượng giao chéo | Khoảng cách giao chéo (min) | Khoảng cách điểm giao chéo đến vị trí | Thông tin khác | Biển báo giao chéo đường thủy | Biển báo giao chéo đường bộ | Biển cảnh báo an toàn
NPT-0500D00-GC1868720 |  | PTC2_VITRI_0023893_AG_3 | 1650 | Không | 1 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 27/05/1994 | 1994 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không

## Dây chống sét -Cáp quang 500
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã hiệu dây chống sét/ Cáp quang | Tiết diện | Lực kéo đứt | Hệ số dãn dài | Trọng lượng dây | Điện trở một chiều | Số lượng sợi quang | Vị trí đặt | Dây chống sét/ Dây cáp quang | Số lượng mối nối | Mã hiệu chống rung | Số lượng chống rung | Mã hiệu chuỗi cách điện | Số lượng chuỗi | Số lượng bát/ chuỗi | Mã hiệu cách điện | Mỏ phóng sét | Nối đất | Hộp nối cáp quang | Số lượng bóng cảnh báo hàng không
NPT.602549 |  | PTC2_VITRI_0023893_AG_3 | 1650 | OPGW-70 | 1 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 27/05/1994 |  |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | OPGW-70 | ~ 71 | ≥ 7970 | ≥ 14.6 | ≤ 480 | ≤ 0.64 | 12 | Xà 3 | Dây cáp quang | Không | Không xác định | 3 | Không xác định | 2 | Không | Không | Có | Không | Không

## Dây dẫn 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đường dây | Pha | Mã hiệu dây | Số lượng | Ký hiệu | Đường kính dây | Đường kính lõi | Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): Phần nhôm + Lõi thép | Trong lượng dây | Lực chịu kéo | Điện trở 1 chiều | I max | Loại chống rung | Số lượng chống rung | Số lượng mối nối | Số lượng khung định vị | Số lượng thiết bị cảnh báo | Thông tin khác | Vị trí đặt
PTC2_DAY_0024450 |  | PTC2_VITRI_0024448_AG_3_VH_1 | 1730 - ĐD 500kV Bắc - Nam (ĐN - VT: 1650-1813) | ACSR 330/53 | 246 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 27/05/1994 | 1994 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | 572 Đà Nẵng - 574 Thạnh Mỹ 500 (ĐN - VT: 1706 - 1813) | C | ACSR 330/53 | 4 | 4xACSR 330/53 | 25.3 | 9,3 | 26/4 + 7/3.1 |  | 10950 | 0.0888 |  | Không | Không | Không | 10 | Không

## Tiếp đất 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã hiệu nối đất | Số tia | Chiều dài tia | Vật liệu tia | Số cọc | Chiều dài cọc | Khoảng cách các cọc | Vật liệu cọc | Thời gian chịu đựng dòng ngắn mạch | Loại nối đất | Điện trở tại thời điểm ban đầu
NPT.602557 |  | PTC2_VITRI_0023893_AG_3 | 1650 | TĐ3-6B | 1 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 27/05/1994 | 1994 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | TĐ3-6B | [9 empty] | 27

## Vận hành
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đường dây | Đường dây chính
PTC2_VITRI_0023893_AG_3_VH_1 |  | PTC2_VITRI_0023893_AG_3 | 1650 | 1650 - ĐD 500kV Bắc - Nam (ĐN - VT: 1650-1813) | 1 |  |  |  |  | Vận hành | [9 empty] | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng (ĐN - VT: 1650-1703 & 1B,1A)

## Cột điện 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã hiệu cột | Công dụng cột | Chiều cao | Trọng lượng | Số mạch dây dẫn | Số mạch DCS | Độ rộng chân cột | Móng cột | Loại bulông neo móng | Loại móng | Kè móng | Tường chắn | Mương thoát nước | Đèn cảnh báo hàng không
NPT.602558 |  | PTC2_VITRI_0023893_AG_3 | 1650 | N512-T35A | 1 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 27/05/1994 | 1994 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | N512-T35A | Néo thẳng | 38 | 50806.93 | 1 | 2 |  | II2T40-60 & II2T70-60 | BL72-350 | Không xác định | Có | Có | Có | Không
0

## Cách điện 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Đường dây | Pha | Chức năng | Loại cách điện | Mã hiệu cách điện | Hướng lắp đặt | Mã hiệu chuỗi | Số lượng chuỗi | Số lượng bát\chuỗi | Tải trọng phá hủy | Đường kính ty sứ | Chiều cao bát sứ | Chiều rộng tán sứ | Chiều dài đường rò | Trọng lượng bát sứ | Vòng vầng quang | Mỏ phóng | Mã hiệu tạ bù | Số lượng tạ bù
PTC2_SUDZ_0024304_AG_3 |  | PTC2_VITRI_0024304_AG_3_VH_1 | 1706 - ĐD 500kV Bắc - Nam (ĐN - VT: 1650-1813) | F300/195DC | 285 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành | [5 empty] | 27/05/1994 | 1994 |  |  | Đội Truyền tải điện Cẩm Lệ | 572 Đà Nẵng - 574 Thạnh Mỹ 500 (ĐN - VT: 1706 - 1813) | A | Néo góc | Thủy tinh | F300/195DC | Trước | NK2 | 2 | 27 |  | 24 | 195 | 320 |  | 10.6 | Không | 2 | Không | Không