## Đường dây 220kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã tìm kiếm cha | Mã tìm kiếm thiết bị | Đường dây chính | Điện áp thiết kế | Tổng chiều dài | Từ trạm | Từ ngăn lộ | Đến trạm | Đến ngăn lộ | Số mạch | I cho phép | Chiều dài thực tế | Đo thông số đường dây | Ngày đo | Giá trị đo | Đường dây chung cột | Chung cột với đường dây | Từ vị trí đến vị trí chung cột | Chiều dài chung cột | Loại dây
PTC2_DZ_0000008_AG_2_COPY | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 272 BT1 - 274 Đông Hà (QT - VT: 170-291 & 01-10) | 3 |  | 06/04/2010 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  | 21/08/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | PTC2_DZ_0000008_AG_2_COPY | 272 BT1 - 274 Đông Hà (PTC2) | 220kV | 46.434 | NMĐ Gió BT1 | 272 | Trạm 220kV Đông Hà | 274 (Đông Hà) | 1.00 | 815.00 |  | Có | 2020-07-14 00:00:00.0 | 7 | Có | Đường dây 273 Đông Hà - 272 Phong Điền (PTC2) Đường dây 275, 276 Đồng Hới- 275 Đông Hà | Đường dây 273 Đông Hà - 272 Phong Điền (PTC2): VT1-VT10XDM Đường dây 275, 276 Đồng Hới- 275 Đông Hà: VT10 XDM | 3095 m | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
PTC2_DZ_0000009_AG_1_COPY | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 273 Đông Hà - 272 Phong Điền (QT - VT: 10-01 & 292-368) | 5 |  | 06/04/2010 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  | 20/08/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | PTC2_DZ_0000009_AG_1_COPY | 273 Đông Hà - 272 Phong Điền (PTC2) | 220kV | 33.700 | Trạm 220kV Đông Hà | 273 (Đông Hà) | Trạm 220kV Phong Điền | 272 (Phong Điền) | 1.00 | 815.00 |  | Có | 2018-06-22 00:00:00.0 | 7 | Có | 272 BT1 - 274 Đông Hà (PTC2) | 01-10 | 3km | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
NPT-0220D00-DZ1651728 | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 272 Đông Hà - 274 Huế (QT - VT: 01-88) | 6 |  | 20/12/2019 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  | 20/08/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | NPT-0220D00-DZ1651728 | 272 Đông Hà - 274 Huế (PTC2) | 220kV | 33.394 | Trạm 220kV Đông Hà | 272 (Đông Hà) | Trạm 220kV Huế | 274 (Huế) | 1.00 | 815.00 |  | Có | 2020-01-01 00:00:00.0 | 7 | Có | 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà (PTC2) | 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà (PTC2): 1-13 | 3037m | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
NPT-0220D00-DZ1663970 | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà (QT - VT: 161-299) | 4 |  | 30/12/2019 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  | 16/09/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | NPT-0220D00-DZ1663970 | 275, 276 Đồng Hới - 275 Đông Hà (PTC2) | 220kV | 51.914 | Trạm 220kV Đồng Hới | 275 (Đồng Hới) | Trạm 220kV Đông Hà | 275 (Đông Hà) | 1.00 | 815.00 |  | Có | 2019-12-01 00:00:00.0 | N/A | Có | 272 Đông Hà - 274 Huế (PTC2) 272 BT1 - 274 Đông Hà (PTC2) | 272 Đông Hà - 274 Huế (PTC2): 1-13 272 BT1 - 274 Đông Hà (PTC2): 10XDM 273 đông hà- 272 Phong điền: 01XDM | 3037m | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
NPT-0220D00-DZ2187894 | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo (QT - VT: 01-124) | 7 |  | 01/10/2021 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  | 01/12/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | NPT-0220D00-DZ2187894 | 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo (PTC2) | 220kV | 47.539 | Trạm 220kV Đông Hà | 276 (Đông Hà) | Trạm 220kV Lao Bảo | 274 (Lao Bảo) | 1.00 | 1630.00 |  | Có | 2021-09-30 00:00:00.0 | 9 | Có | 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo (QT - VT: 01-124) | 01-124 | 47.539 | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
NPT-0220D00-DZ2187902 | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo (QT - VT: 01-124) | 8 |  | 01/10/2021 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT |  |  | 01/12/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | NPT-0220D00-DZ2187902 | 277 Đông Hà - 273 Lao Bảo (PTC2) | 220kV | 47.539 | Trạm 220kV Đông Hà | 277 (Đông Hà) | Trạm 220kV Lao Bảo | 273 (Lao Bảo) | 1.00 | 1630.00 |  | Có | 2021-09-30 00:00:00.0 | 9 | Có | 276 Đông Hà - 274 Lao Bảo (QT - VT: 01-124) | 01-124 | 47.539 | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
Bản quyền thuộc EVN - ICT
xJDGsOG7nW5nIGTDonkgMjIwa1YjTcOjIHRoaeG6v3QgYuG7iy3EkMaw4budbmcgZMOieS9UQkEtTcOjIHRoaeG6v3QgYuG7iyBjaGEtVGhp4bq/dCBi4buLL0PDtG5nIHRyw6xuaCBjaGEtVGhp4bq/dCBi4buLL0PDtG5nIHRyw6xuaC1TVFQtU+G7kSBjaOG6vyB04bqhby9TZXJpYWwtTmfDoHkgduG6rW4gaMOgbmgtTcOjIENNSVMtU+G7kSBUU0PEkC1Uw6xuaCB0cuG6oW5nIHbhuq1uIGjDoG5oLU3DoyBsacOqbiBr4bq/dCBraMOhYy1Iw6NuZyBz4bqjbiB4deG6pXQtTmjDoCBjdW5nIGPhuqVwLU7GsOG7m2Mgc+G6o24geHXhuqV0LVPhu58gaOG7r3UtTmfDoHkgbOG6r3AgxJHhurd0LU7Eg20gc+G6o24geHXhuqV0LU5nw6B5IHPhu61hIMSR4buVaS1HaGkgY2jDui3EkMahbiB24buLLU3DoyB0w6xtIGtp4bq/bSBjaGEtTcOjIHTDrG0ga2nhur9tIHRoaeG6v3QgYuG7iy3EkMaw4budbmcgZMOieSBjaMOtbmgtxJBp4buHbiDDoXAgdGhp4bq/dCBr4bq/LVThu5VuZyBjaGnhu4F1IGTDoGktVOG7qyB0cuG6oW0tVOG7qyBuZ8SDbiBs4buZLcSQ4bq/biB0cuG6oW0txJDhur9uIG5nxINuIGzhu5ktU+G7kSBt4bqhY2gtSSBjaG8gcGjDqXAtQ2hp4buBdSBkw6BpIHRo4buxYyB04bq/LcSQbyB0aMO0bmcgc+G7kSDEkcaw4budbmcgZMOieS1OZ8OgeSDEkW8tR2nDoSB0cuG7iyDEkW8txJDGsOG7nW5nIGTDonkgY2h1bmcgY+G7mXQtQ2h1bmcgY+G7mXQgduG7m2kgxJHGsOG7nW5nIGTDonktVOG7qyB24buLIHRyw60gxJHhur9uIHbhu4sgdHLDrSBjaHVuZyBj4buZdC1DaGnhu4F1IGTDoGkgY2h1bmcgY+G7mXQtTG/huqFpIGTDonktIzY=

## Đường dây 500kV
Mã thiết bị | Đường dây/TBA | Mã thiết bị cha | Thiết bị/Công trình cha | Thiết bị/Công trình | STT | Số chế tạo/Serial | Ngày vận hành | Mã CMIS | Số TSCĐ | Tình trạng vận hành | Mã liên kết khác | Hãng sản xuất | Nhà cung cấp | Nước sản xuất | Sở hữu | Ngày lắp đặt | Năm sản xuất | Ngày sửa đổi | Ghi chú | Đơn vị | Mã tìm kiếm cha | Mã tìm kiếm thiết bị | Đường dây chính | Điện áp thiết kế | Tổng chiều dài | Từ trạm | Từ ngăn lộ | Đến trạm | Đến ngăn lộ | Số mạch | I cho phép | Chiều dài thực tế | Đo thông số đường dây | Ngày đo | Giá trị đo | Đường dây chung cột | Chung cột với đường dây | Từ vị trí đến vị trí chung cột | Chiều dài chung cột | Loại dây
PTC2_DZ_0000001_AG_4_COPY | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng (QT - VT: 1254-1418) | 2 |  | 27/05/1994 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 27/05/1994 |  | 21/08/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | PTC2_DZ_0000001_AG_4_COPY | 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng (PTC2) | 500kV | 73.350 | Trạm 500kV Vũng Áng | 574 (Vũng Áng) | Trạm 500kV Đà Nẵng | 575 (Đà Nẵng) | 1.00 | 2000.00 |  | Có | 2020-07-30 00:00:00.0 | 7 | Không | Không | 0 | 0 | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
PTC2_DZ_0000376_AG_3_COPY | Truyền tải điện Quảng Trị | TTDQT_NHOM_DZ | Đường dây | 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh (QT - VT: 298-468) | 2 |  | 23/10/2005 |  |  | Vận hành |  |  |  |  | EVNNPT | 23/10/2005 |  | 20/08/2021 |  | TTĐ QUẢNG TRỊ | TTDQT_NHOM_DZ | PTC2_DZ_0000376_AG_3_COPY | 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh (PTC2) | 500kV | 74.211 | Trạm 500kV Đà Nẵng | 574 (Đà Nẵng) | Trạm 500KV Hà Tĩnh | 574 (Hà Tĩnh) | 1.00 | 2000.00 |  | Có | 2020-07-29 00:00:00.0 | 7 | Không | Không | Không | Không | 2xACSR 330/200;4xACSR 330/43
Bản quyền thuộc EVN - ICT
xJDGsOG7nW5nIGTDonkgNTAwa1YjTcOjIHRoaeG6v3QgYuG7iy3EkMaw4budbmcgZMOieS9UQkEtTcOjIHRoaeG6v3QgYuG7iyBjaGEtVGhp4bq/dCBi4buLL0PDtG5nIHRyw6xuaCBjaGEtVGhp4bq/dCBi4buLL0PDtG5nIHRyw6xuaC1TVFQtU+G7kSBjaOG6vyB04bqhby9TZXJpYWwtTmfDoHkgduG6rW4gaMOgbmgtTcOjIENNSVMtU+G7kSBUU0PEkC1Uw6xuaCB0cuG6oW5nIHbhuq1uIGjDoG5oLU3DoyBsacOqbiBr4bq/dCBraMOhYy1Iw6NuZyBz4bqjbiB4deG6pXQtTmjDoCBjdW5nIGPhuqVwLU7GsOG7m2Mgc+G6o24geHXhuqV0LVPhu58gaOG7r3UtTmfDoHkgbOG6r3AgxJHhurd0LU7Eg20gc+G6o24geHXhuqV0LU5nw6B5IHPhu61hIMSR4buVaS1HaGkgY2jDui3EkMahbiB24buLLU3DoyB0w6xtIGtp4bq/bSBjaGEtTcOjIHTDrG0ga2nhur9tIHRoaeG6v3QgYuG7iy3EkMaw4budbmcgZMOieSBjaMOtbmgtxJBp4buHbiDDoXAgdGhp4bq/dCBr4bq/LVThu5VuZyBjaGnhu4F1IGTDoGktVOG7qyB0cuG6oW0tVOG7qyBuZ8SDbiBs4buZLcSQ4bq/biB0cuG6oW0txJDhur9uIG5nxINuIGzhu5ktU+G7kSBt4bqhY2gtSSBjaG8gcGjDqXAtQ2hp4buBdSBkw6BpIHRo4buxYyB04bq/LcSQbyB0aMO0bmcgc+G7kSDEkcaw4budbmcgZMOieS1OZ8OgeSDEkW8tR2nDoSB0cuG7iyDEkW8txJDGsOG7nW5nIGTDonkgY2h1bmcgY+G7mXQtQ2h1bmcgY+G7mXQgduG7m2kgxJHGsOG7nW5nIGTDonktVOG7qyB24buLIHRyw60gxJHhur9uIHbhu4sgdHLDrSBjaHVuZyBj4buZdC1DaGnhu4F1IGTDoGkgY2h1bmcgY+G7mXQtTG/huqFpIGTDonktIzI=